ANEXO 4.

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2024

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-002-2024

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE”

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANT | V/UNIT. | V/TOTAL |
| 1 | GRUPO: RED TIFASICA AEREA DE MEDIA TENSION - 15 kV. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CAMPAMENTO |  |  | GLB | 1.00 |  |  |
| 1.2 | TENDIDO Y TENSADO DE RED TRIFASICA DE M.T. EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR No. 2/0 AWG. |  |  | ML. | 30.00 |  |  |
| 1.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA, ALINEADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. |  |  | UND. | 2.00 |  |  |
| 1.4 | VESTIDA DE POSTE DE ESTRUCTURA EN DERIVACION DISPOSICION HORIZONTAL TRIFASICA 13.2 kV. CON CORTACIRCUITOS, CRUCETA METALICA DE 2,40 MTS. |  |  | UND. | 2.00 |  |  |
| 2 | GRUPO: SUBESTACIONES. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 kVA, 13200/220-127 V. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 2.2 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTEMICO PARA DPS's Y TRANSFOSMADOR. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 2.3 | SUMINISTRO Y MANIOBRA DE MONTAJE, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 kVA, 13200/220-127 V. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 2.4 | MONTAJE E INSTALACION EN POSTE DE ESTRUCTURA CON TRES (03) CORTACIRCUITOS, 13.2 kV. CRUCETA METALICA DE 2,40 MTS. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 3 | GRUPO: RED TRIFASICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION - 220 V. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALAMBRADA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO FFFN - SERIE 8000. |  |  | ML. | 2,938.00 |  |  |
| 3.2 | CONSTRUCCION DE SPT EN CAJA DE INSPECCION PARA RED DE B.T. - INCLUYE INSTALACION BARRAJE Y CONEXIONADO. |  |  | UND. | 20.00 |  |  |
| 3.3 | EXCAVACION DE 0.40 MTS. DE ANCHO x 0.60 MTS. DE HONDO EN TERRENO BLANDO, INSTALACION DE DUCTO PVC DE 4" Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO. |  |  | ML. | 2,731.00 |  |  |
| 3.4 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x0.60x0.90 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 72.00 |  |  |
| 3.5 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x1.20x0.90 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 3.6 | INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO METALICO DE 4". INCLUYE ALAMBRADA DE ACOMETIDA (FFFN) EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000. |  |  | UND. | 3.00 |  |  |
| 3.7 | INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE 600 V. (FFFN) EN CAJA DE INSPECCION PARA RED DE B.T. - INCLUYE CONEXIONADO E IDENTIFICACION CON CODIGO DE COLORES. |  |  | UND. | 61.00 |  |  |
| 3.8 | INSTALACION DE DUCTO PVC DE 4"- TIPO PESADO. |  |  | ML. | 2,823.00 |  |  |
| 4 | GRUPO: RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO INTERNO. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ALAMBRADA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO FFN - SERIE 8000. |  |  | ML. | 3,822.00 |  |  |
| 4.2 | CONSTRUCCION DE BASE PEDESTAL, HINCADA DE POSTE METALICO DE 7 MTS., ALAMBRADA, MONTAJE DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BRAZO METALICO DE 1" x 1.50 MTS. Y CONEXION CON EMPALMES DE GEL A LA RED DE ALUMBRADO. - INCLUYE INSTALACION DE ENTRADAS CON DUCTO PVC DE 3/4" PARA ALUMBRADO Y CAMARAS DE VIGILANCIA. |  |  | UND. | 89.00 |  |  |
| 4.3 | CONSTRUCCION DE SPT EN CAJA DE INSPECCION PARA RED DE B.T. - INCLUYE INSTALACION BARRAJE Y CONEXIONADO. |  |  | UND. | 32.00 |  |  |
| 4.4 | EXCAVACION DE 0.20 MTS. DE ANCHO x 0.40 MTS. DE HONDO EN TERRENO BLANDO, INSTALACION DE DUCTO PVC DE 2" Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO. |  |  | ML. | 667.00 |  |  |
| 4.5 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.40x0.40x0.60 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 20.00 |  |  |
| 4.6 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x0.60x0.90 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 18.00 |  |  |
| 4.7 | INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO METALICO DE 2". INCLUYE ALAMBRADA DE ACOMETIDA (FFFN) EN CABLE DE COBRE AISLADO THHN. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 4.8 | INSTALACION DE BARRAJE SUMERGIBLE 600 V. (FFFN) EN CAJA DE INSPECCION PARA RED DE B.T. - INCLUYE CONEXIONADO E IDENTIFICACION CON CODIGO DE COLORES. |  |  | UND. | 38.00 |  |  |
| 4.9 | INTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BRAZO METALICO DE 1" x 1.50 MTS. Y CONEXION CON EMPALMES DE GEL A LA RED DE ALUMBRADO. - INCLUYE MONTAJE DE BRAZO METALICO EN POSTE DE 7 MTS. |  |  | UND. | 13.00 |  |  |
| 4.10 | INSTALACION DE DUCTO PVC DE 2"- TIPO PESADO. |  |  | ML. | 2,731.00 |  |  |
| 4.11 | TRANSPORTE, INSTALACION Y CONEXIONADO DE GABINETE DE MEDIDA DIRECTA CON BARRAJE TRIFASICO Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTROBOMBAS. - INCLUYE CONSTRUCCION DEL SPT. |  |  | UND | 1.00 |  |  |
| 5 | GRUPO: ZONA SOCIAL, ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFASICA BAJA TENSION - 220 V. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ALAMBRADA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO FFFN - SERIE 8000. |  |  | ML. | 181.00 |  |  |
| 5.2 | EXCAVACION DE 0.40 MTS. DE ANCHO x 0.60 MTS. DE HONDO EN TERRENO BLANDO, INSTALACION DE DUCTO PVC DE 4" Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO. |  |  | ML. | 135.00 |  |  |
| 5.3 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x0.60x0.90 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 3.00 |  |  |
| 5.4 | INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO METALICO DE 4". INCLUYE ALAMBRADA DE ACOMETIDA (FFFN) EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 5.5 | INSTALACION DE DUCTO PVC DE 4"- TIPO PESADO. |  |  | ML. | 145.00 |  |  |
| 5.6 | TRANSPORTE, INSTALACION Y CONEXIONADO DE GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTA CON BARRAJE TRIFASICO Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS DE USO FINAL DE LA ZONA SOCIAL. - INCLUYE CONSTRUCCION DEL SPT. |  |  | UND | 1.00 |  |  |
| 6 | GRUPO: USO FINAL PORTERIA Y CANCHAS DEPORTIVAS |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ALAMBRADA ACOMETIDA B.T. SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE AISLADO No. 10 AWG. |  |  | ML. | 496.00 |  |  |
| 6.2 | ALAMBRADA ACOMETIDA GENERAL EN CABLE COBRE AISLADO 3x6F + 6N +8T DESDE GABINETE DE MEDIDA A BORNES DE PROTECCION PRINCIPAL TD. |  |  | ML. | 60.00 |  |  |
| 6.3 | CONSTRUCCION DE BASE PEDESTAL, HINCADA DE POSTE METALICO DE 9 MTS., VESTIDA DE POSTES CON DOBLE CRUCETA METALICA Y MONTAJE DE REFLECTORES DE 200 W. - 220 V. |  |  | UND. | 12.00 |  |  |
| 6.4 | CONSTRUCCION PUNTO ILUMINACION A 110 VOLTIOS. |  |  | UND. | 24.00 |  |  |
| 6.5 | CONSTRUCCION PUNTO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 110 VOLTIOS. |  |  | UND. | 12.00 |  |  |
| 6.6 | CONSTRUCCION PUNTO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 110 VOLTIOS - GFCI. |  |  | UND. | 2.00 |  |  |
| 6.7 | CONSTRUCCION PUNTO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 220 VOLTIOS. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 6.8 | CONSTRUCCION PUNTO DE DATOS. - (SOLO TUBO PVC-EMT DE 1" Y CAJA DE ENTRADA). |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 6.9 | CONSTRUCCION PUNTO TV / TELEFONO / SONIDO. - (SOLO TUBO, CAJA Y APLIQUE). |  |  | UND. | 2.00 |  |  |
| 6.10 | EXCAVACION DE 0.20 MTS. DE ANCHO x 0.40 MTS. DE HONDO EN TERRENO BLANDO, INSTALACION DE DUCTO PVC DE 1" Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO. |  |  | ML. | 235.00 |  |  |
| 6.11 | EXCAVACION DE 0.20 MTS. DE ANCHO x 0.40 MTS. DE HONDO EN TERRENO BLANDO, INSTALACION DE DUCTO PVC DE 1 1/2" Y RELLENO CON MATERIAL EXCAVADO. |  |  | ML. | 50.00 |  |  |
| 6.12 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.40x0.40x0.60 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 18.00 |  |  |
| 6.13 | INSTALACION DE CONECTOR DE EMPALME EN SILICONA 600 V. |  |  | UND. | 27.00 |  |  |
| 6.14 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x0.60x0.90 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 6.15 | INSTALACION DE DUCTO PVC DE 1"- TIPO PESADO. |  |  | ML. | 125.00 |  |  |
| 6.16 | INSTALACION DE PANEL / LAMPARA LED PARA TECHO DE INCRUSTAR. |  |  | UND. | 24.00 |  |  |
| 6.17 | INSTALACION Y ARMADO TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS - INCLUIDO TOTALIZADOR PRINCIPAL. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 6.18 | INSTALACION Y CONEXIONADO DE CAJA DE DERIVACION PARA REFLECTORES. |  |  | UND. | 12.00 |  |  |
| 7 | GRUPO: ACOMPAÑAMIENTO INSPECTORIA RETIE Y TRAMITES DE CONEXIÓN CENS. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSPECTORIA RETIE PARA LA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD. |  |  | GL. | 1.00 |  |  |
| 7.2 | INSTALACION DE MEDIOR TRIFASICO DE CONEXIÓN DIRECTA EN GABINETE DE MEDIDA O CAJA METALICA POLIFASICA. |  |  | UND. | 2.00 |  |  |
| 7.3 | INSTALACION DE MEDIOR TRIFASICO DE CONEXIÓN SEMIDIRECTA EN GABINETE DE MEDIDA O CAJA METALICA. INCLUYE INSTALACION DE CT´s Y BLOQUE DE PRUEBA. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 7.4 | INSTALACION DE MARQUILLAS EN ACRILICO GRABADO EN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONFORMIDAD CON RETIE. |  |  | GL. | 1.00 |  |  |
| 7.5 | TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED LOCAL, CENS S.A. E.S.P., PARA LA COORDINACION DE TRABAJOS CON CUADRILLA DE LINEA VIVA, VISADO DE TRANSFORMADOR, RECIBO TECNICO, ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR Y LAS REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION. |  |  | GL. | 1.00 |  |  |
| 7.6 | TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED LOCAL, CENS S.A. E.S.P., PARA LA LEGALIZACION DE USUARIOS, APERTURA DE CUENTA Y CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 8 | GRUPO: RED DE VOZ Y DATOS INTERNA. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.40x0.40x0.60 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 75.00 |  |  |
| 8.2 | EXCAVACION EN TERRENO BLANDO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.60x0.60x0.60 MTS. INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
| 8.3 | INSTALACION DE DUCTO PVC DE 2"- TIPO PESADO. |  |  | ML. | 5,462.00 |  |  |
| 8.4 | INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO METALICO DE 2" - IMC. |  |  | UND. | 1.00 |  |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DIRECTO |  |  | $ 0.00 |  |
|  |  |  | Administración |  | % | $ - |  |
|  |  |  | Imprevistos |  | % | $ - |  |
|  |  |  | Utilidad |  | % | $ - |  |
|  |  |  | IVA de la utilidad |  | 19% | $ - |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL INDIRECTO |  |  | $ - |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL |  |  | $ 0.00 |  |

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:

(EL valor de la propuesta debe estar expresado en letras y numero)

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto