ANEXO 3.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2024

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M.Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-005-2024

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO Y PORTERÍA DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE

El suscrito ______________ obrando en nombre y representación legal de la empresa __________________ identificada con NIT ______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-005-2024, como se detalla a continuación:

|  | MURO DE CERRAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. |
| 1.0 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO, A LO LARGO DE TODO EL CERRAMIENTO, NO INLUYE LA PORTERIA, NI EL ACCESO , SOLO QUE SE DE IDENTIFICA EN EL PLANO, EL ANCHO DE TRABAJO PARA EL CERRAMIENTO ES UN (01) METRO PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL DEL MURO | M2 | 2,160.00 |
| 1.2 | CAMPAMENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO EL MATERIAL QUE EL DISPONGA PARA LA OPTIMA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. | GLB | 1.00 |
| 2.0 | EXCAVACIONES Y CIMENTACION |  |  |
| 2.1 | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR | M3 | 1,223.00 |
| 2.2 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXCAVACION INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE OBRA. | M3 | 1,223.00 |
| 2.3 | MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE TERRENO CON MATERIAL PETREO TIPO GRAVA, CRUDO DE RIO, O SIMILAR. EN UN ESPESOR DE 30 CMS DEBIDAMENTE COMPACTADO | M3 | 286.00 |
| 2.4 | CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO (3000 psi) +40% PIEDRA RAJON CARA FRACTURADA, INCLUYE DILATACIONES DE MODULOS | M3 | 390.00 |
| 3.0 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |
| 3.1 | VIGA DE CIMENTACION DE 20 X25 CMS DE 3000PSI TERMINADO PULIDO INLCUYE REFUERZO 1/2" 4 VARILLAS Y ESTRIBOS RECTANGULAR DE 3/8" CADA 0,20m SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO | ML | 1,505.00 |
| 3.2 | VIGA CINTA SOBRE MURO 12X15 CMS DE 3000PSI, INLCUYE REFUERZO 1/2" - 2 VARILLAS Y ESTRIBOS TIPO C DE 3/8" CADA 0,20m SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO | ML | 1,600.00 |
| 3.3 | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 3000PSI 0,25x0,12 INLCUYE REFUERZO 1/2" 4 VARILLAS Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 0,20m SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO | ML | 829.00 |
| 4.0 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 4.1 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL CEL 12 SPLIT ABUJARDADO, INCLUYE INYECCIÓN GROUTING 2.500 PSI, PERFORACIÓN, INC. REFUERZO VERTICAL VARILLA DE 1/2" CADA 0,80 M, GRAFIL HORIZONTAL VARILLA 1/4” CADA 0,80 M, APERTURA VENTANAS DE INSPECCIÓN, Y SELLADO DE LA VENTANA, INCLUYE DILATACIONES Y ADHESIVO | M2 | 3,200.00 |
| 5.0 | MALLA CERRAMIENTO SOBRE MURO BAJO |  |  |
| 5.1 | CERRAMIENTOS EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 12 ENMARCADOS EN DOS PANELES DE 2X2 CON MARCO EN ANGULO DE 1-1/2" Y FIJADA CON PLATINA DE 1/2" Y CON ABERTURAS DE 0,050 M X 0,050 M (2" X 2"). INCLUYE TUBERIA CON 50 MM (2") DE DIÁMETRO, ANTICORROSIVO Y PINTURA, DE TODOS LOS ELEMENTOS EN GENERAL, TIPO PESADO LOS TUBOS EMPOTRADOS EN LA COLUMNETA Y EN CICLOPEO, TRES (3) CUERDAS DE ALAMBRE DE PÚAS DE DOS HILOS RETORCIDOS, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CALIBRE NO. 12 ASW, CON PÚAS DE 4 PUNTAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14 ASW, ESPACIADAS A UN MÁXIMO DE 150 MM Y RÍGIDAMENTE TEMPLADOS SOBRE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" SEGÚN DETALLE. | M2 | 988.00 |
| 6.0 | ASEO |  |  |
| 6.1 | ASEO GENERALY TRASNPORTE DE ESCOMBROS CONSTRUCCION | GLB | 1.00 |
|  | PORTERÍA |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, ZONA “PORTERÍA” | M2 | 442.00 |
| 2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACION |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (Incluye cargue y disposición en sitio) | M3 | 53.00 |
| 2.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, retiro y disposición en sitio) | M3 | 26.00 |
| 2.3 | RELLENO CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON MATERIAL SUBBASE | M3 | 5.00 |
| 2.4 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05Mts | M2 | 34.00 |
| 2.5 | ZAPATA CONCRETO 28Mpa SIN REFUERZO 1,50Mts x 1,50 Mts | UND | 4.00 |
| 2.6 | ZAPATA CONCRETO 28Mpa SIN REFUERZO 2,50Mts x 1,70Mts. | UND | 2.00 |
| 2.7 | PEDESTAL EN CONCRETO 4000PSI SIN REFUERZO 0.40Mts X 0.40Mts | ML | 5.00 |
| 2.8 | PEDESTAL EN CONCRETO 28 Mpa SIN REFUERZO 0.50Mts X0.50Mts. | ML | 5.00 |
| 2.9 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 28 Mpa SIN REFUERZO 0,30Mts X 0,35Mts | ML | 33.00 |
| 2.10 | PLACA MACIZA EN CONCRETO 28Mpa E=0.15Mts N+3,2. | M2 | 3.00 |
| 2.11 | PLACA EN STEEL DECK lamina 3" Calibre 18, h= 0.10 A 0.15 m. Concreto 3.000 psi (inclu. refuerzo) PLACA EN METALDECK N + 4,50M | M2 | 33.00 |
| 3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |
| 3.1 | ACERO DE REFUERZO 60.000psi. (Incluye alambre negro y figuración). | KG | 3,752.00 |
| 3.2 | MALLA ELECTROSOLDADA 6MM | M2 | 88.00 |
| 4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |
| 4.1 | CONCRETO 21 Mpa VIGA SOBRE MURO 0,30X 0,40 MTS | ML | 46.00 |
| 4.2 | CONCRETO 21 Mpa VIGA SOBRE MURO 0,30 X 0,35 MTS | ML | 13.00 |
| 4.3 | CONCRETO 21 Mpa VIGA SOBRE MURO 0,20 X 0,40 MTS | ML | 3.00 |
| 4.4 | CONCRETO 21Mpa VIGA SOBRE MURO 0,30 X 0,30 MTS | ML | 22.00 |
| 4.5 | CONCRETO 21Mpa VIGA SOBRE MURO 0,25 X 0,30 MTS | ML | 2.00 |
| 4.6 | COLUMNA DE 21Mpa 0,40 x 0,40 (sin refuerzo). | ML | 15.00 |
| 4.7 | COLUMNA DE 21 Mpa 0,30 x 0,30 (sin refuerzo). | ML | 16.00 |
| 4.8 | COLUMNA DE EXTREMOS EN MUROS O INTERMEDIA A LA VISTA 21Mpa (sin refuerzo). | ML | 46.00 |
| 4.9 | DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa | ML | 4.00 |
| 4.10 | ANTEPISO EN CONCRETO 21 Mpa | M2 | 31.00 |
| 4.11 | ANDEN EN CONCRETO 21 Mpa | M2 | 44.00 |
| 4.12 | CANALETA EN CONCRETO 21Mpa DILATADA CADA METRO SEGÚN DISEÑO | ML | 27.00 |
| 4.13 | PLACA BASE TANQUE DE AGUA h=5cm 21 Mpa incluye refuerzo | UND | 2.00 |
| 4.14 | SARDINEL EN CONCRETO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm. | ML | 55.00 |
| 5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |
| 5.1 | TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDURIB a=0.88 M. e=0.35 MM. O SIMILAR SEGÚN DISEÑO COLOR. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 220.00 |
| 5.2 | ESTRUCTURA METALICA LATERAL DE ACABADO FACHADA SUPERIOR (Suministro e Instalación). | M2 | 88.00 |
| 5.3 | ESTRUCTURA METALICA SOSTEN O AMARRE CIELO RAZO | M2 | 220.00 |
| 5.4 | ESTRUCTURA DE ACABADO FACHADA SUPERIOR N 4,5 - N 7,00 | M2 | 92.00 |
| 5.5 | CUBIERTA DE ESTRUCTURA TIPO SANDWICH | M2 | 197.00 |
| 5.6 | CIELO RAZO PVC TIPO MADERABLE TONALIDAD NOGAL | M2 | 220.00 |
| 5.7 | CIELO RAZO SUPERBOAR- INTERIOR LOBBY | M2 | 31.00 |
| 5.8 | PVC ACANALADO FACHADA TONALIDAD GRIS SOFT TOUCH – FACHADAS LATERALES ESTRUCTURA SEGÚN PLANOS | M2 | 88.00 |
| 5.9 | CANAL METALICA AGUAS LLUVIAS | ML | 57.00 |
| 6 | MAMPOSTERIA, PEÑETES Y REBOQUE |  |  |
| 6.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO SPLIT 14x19x39 cm ABUJARDADO, KREATO O SIMILAR INCLUYE GROUTING, REFUERZO, ANCLAJES, PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO. | M2 | 146.00 |
| 6.2 | MURO BASE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LADRILLO Perforación vertical (Incluye Grouting 2.500 psi, perforación, anclajes y adhesivo) | ML | 10.00 |
| 6.3 | MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 x 12 x 6 cm.) Arcilla MURO 7cm PARA JARDINERAS | ML | 32.00 |
| 6.4 | PEÑETE MURO | M2 | 63.00 |
| 7 | PISOS |  |  |
| 7.1 | PISO EN GRES FORMATO 20 X 40 ALFA O SIMILAR | M2 | 27.00 |
| 8 | ENCHAPES |  |  |
| 8.1 | CERÁMICA PARED BLANCA TAMAÑO 30.5X20.3 (INCLUYE BOQUILLA EN COLOR). | M2 | 5.00 |
| 8.2 | CERÁMICA PARA PISO BLANCA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BOQUILLA EN COLOR). | M2 | 25.00 |
| 9 | CARPINTERIA METALICAS, DE VIDRIO Y DE ALUMINIO |  |  |
| 9.1 | PÒRTON METALICO ACCESO VEHICULOS Y PEATONES. (INCLUYE BRAZOS HIDRAULICOS) | M2 | 25.00 |
| 9.2 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO INCOLORO 6mm+REJILLA. (Incluye marco en perfilería PB 5020 o similar + rejilla en aluminio). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | M2 | 8.00 |
| 9.3 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO con BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, con cerradura y manija (hoja sencilla incluye accesorios Y GATOS) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | M2 | 14.00 |
| 9.4 | REJILLA TIPO PERSIANA TONALIDAD SAVELLO MATE N 4,5 - N 7,00 O SIMILAR | M2 | 45.00 |
| 9.5 | ESCOTILLA ACCESO PLACA TANQUES VENTANA ABATIBLE EN ACERO TIPO LAMINA ANTIDESLISANTE COLOR NEGRO. incluye marco en perfilería en acero o similar, también pasador. | UND | 1.00 |
| 10 | INSTALACION HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 10.1 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | PTO | 10.00 |
| 10.2 | TUBERIA 1/2" PRESION | ML | 39.00 |
| 10.3 | TUBERIA 3/4" PRESION | ML | 4.00 |
| 10.4 | TUBERIA 1" PRESION | ML | 12.00 |
| 10.5 | LLAVE DE CORTE 1" | UND | 1.00 |
| 10.6 | LLAVE DE JARDIN | UND | 2.00 |
| 10.7 | PUNTO SANITARIO 4" | PTO | 2.00 |
| 10.8 | PUNTO SANITARIO 3" | PTO | 2.00 |
| 10.9 | PUNTO SANITARIO 2" | PTO | 2.00 |
| 10.10 | COMBO SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 92639100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario ACUACER con tapa y tanque, Lavamanos de Colgar ACUACER con sifón botella y desagüe sencillo, Grifería Piscis, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 2.00 |
| 10.11 | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1000 lts, Incluye: Válvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo. | UND | 2.00 |
| 10.12 | TUBERIA 4" | ML | 8.00 |
| 10.13 | TUBIERIA 3" | ML | 5.00 |
| 10.14 | TUBERIA 2" | ML | 4.00 |
| 10.15 | TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4" | ML | 22.00 |
| 11 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 11.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o Similar. Ancho: 0,51 a 0,75 m. Alto: 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa con Marquete en Canto Decorativo. Acabado: según pinta seleccionada de carta colores madecor. (Incluye suministro, instalación y bisagras). SEGÚN PLANOS | UND | 2.00 |
| 12 | ASEO |  |  |
| 12.1 | RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN | M3 | 28.00 |

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto