ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2024

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA:	 INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-006-2024

OBJETO: 	“CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE”

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 5670.00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACION |  |  |  |  |
| 2.1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | M3 | 705.00 |  |  |
| 2.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 950.00 |  |  |
| 2.3 | RELLENO CON BASE COMPACTADA | M3 | 1200.00 |  |  |
| 2.4 | RELLENO CON SUBBASE COMPACTADA | M3 | 540.00 |  |  |
| 2.5 | RELLENO CON ARENA O TIERRA NEGRA | M3 | 1000.00 |  |  |
| 2.6 | RELLENO TRITURADO 3/4" | M3 | 400.00 |  |  |
| 3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 3.1 | ACERO DE REFUERZO | KG | 1590.00 |  |  |
| 3.2 | MALLA ELECTROSOLDADA 5MM | M2 | 3700.00 |  |  |
| 4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y DE CANCHA |  |  |  |  |
| 4.1 | ANTEPISO EN CONCRETO | M3 | 1500.00 |  |  |
| 4.2 | CONCRETO PARA VIGAS ANDEN 3.000 PSI, D= 15 cm x 20cm (SIN REFUERZO). | ML | 24.00 |  |  |
| 4.3 | SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm. | ML | 250.00 |  |  |
| 4.4 | PLACA MACIZA EN CONCRETO de 3.000 psi E=0.15 m. (Sin refuerzo), Incluye. CORTES DE JUNTAS DE CONSTRUCCION (sellante), Incluye ENDURECEDOR SILICEO PARA PISOS TIPO ROCKTOP O SIMILAR | M2 | 1500.00 |  |  |
| 4.5 | SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU H=45 CM, B=20 CM Y L=80 CM. | ML | 1044.00 |  |  |
| 4.6 | Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o similar. Incluye sello de arena. | ML | 950.00 |  |  |
| 4.7 | CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga) | M3 | 30.00 |  |  |
| 4.8 | RAMPA DE ACCESOS EN CONCRETO 3000 PSI, E = 0.10 M (INCLUYE FORMALETEO, REFUERZO, Y CURADO). | M2 | 49.00 |  |  |
| 4.9 | CONCRETO VIGA CINTA PARA SOPORTE DE MALLA ESLABONADA CANCHAS 3.000 PSI, D= 10 cm x 10cm (INC REFUERZO). | ML | 300.00 |  |  |
| 4.10 | ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Adoquín 1/4 26 + Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.) | M2 | 300.00 |  |  |
| 4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 390.00 |  |  |
| 4.12 | SUMIDERO 0.50X0.50X0.40 CON REJILLA PREFABRICADA. | UND | 20.00 |  |  |
| 5 | EMPRADIZACION NATURAL |  |  |  |  |
| 5.1 | PRADO | M2 | 1200.00 |  |  |
| 6 | MAMPOSTERIA, PEÑETES Y REBOQUE |  |  |  |  |
| 6.1 | MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (20 x 10 x 6 cm.) Arcilla MURO | M2 | 400.00 |  |  |
| 6.2 | PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 ( Incluye filos y dilataciones ) | ML | 800.00 |  |  |
| 7 | PISOS |  |  |  |  |
| 7.1 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO CONCRETO COLORES CLAROS (Amarillo, beige, salmón claro) h=6cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. SEGÚN DISEÑO | M2 | 800.00 |  |  |
| 8 | DRENAJES |  |  |  |  |
| 8.1 | TUBERIA 8" NOVAFORT | ML | 145.00 |  |  |
| 9 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 9.1 | CERRAMIENTOS DETRÁS DE ARCOS Y LATERALES. EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 12 ENMARCADOS EN DOS PANELES DE 2X2 CON MARCO EN ANGULO DE 1-1/2" Y FIJADA CON PLATINA DE 1/2" Y CON ABERTURAS DE 0,050 M X 0,050 M (2" X 2"). INCLUYE TUBERIA CON 50 MM (2") DE DIÁMETRO, ANTICORROSIVO Y PINTURA, TIPO PESADO LOS TUBOS EMPOTRADOS EN LA COLUMNETA Y EN CICLOPEO, SEGÚN DETALLE. | M2 | 960.04 |  |  |
| 10 | ELEMENTOS DEPORTIVOS Y PINTURA Y DEMARCACION |  |  |  |  |
| 10.1 | KIT DE JUEGO DE ESTRUCTURA MULTIPLE MOVIBLE (MICRO FUTBOL-BALONCESTO). Elaborada en tubería agua negra, diámetro interior de 2 1/2" las porterías, la estructura restante 1 1/2". Tableros acrílicos 10mm, color cristal. Incluye aros y mallas. | UND | 2.00 |  |  |
| 10.2 | KIT DE TUBOS, TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL | UND | 2.00 |  |  |
| 10.3 | MALLA PARA BALONCESTO | UND | 2.00 |  |  |
| 10.4 | MALLA PARA FÚTBOL SALA | UND | 4.00 |  |  |
| 10.5 | MALLA PARA VOLEIBOL | UND | 1.00 |  |  |
| 10.6 | ESCALERA PARA ARBITRO DE VOLEIBOL | UND | 1.00 |  |  |
| 10.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO | M2 | 554.49 |  |  |
| 10.8 | MARCO PARA ARCO DE FUTBOL SALA | UND | 1.00 |  |  |
| 10.9 | PINTURA Y DEMARCACION CANCHAS | M2 | 1799.98 |  |  |
| 11 | ASEO |  |  |  |  |
| 11.1 | RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 2500.00 |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | (%) |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  | (%) |  |
|  |  | UTILIDAD |  | (%) |  |
|  |  | IVA DE LA UTILIDAD |  | (19%) |  |
|  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |

El valor ofertado para la invitación a cotizar No. SPC-006-2024 cuyo objeto es ”CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE” corresponde a  (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO)

Declaro así mismo:

Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

Que los valores ofertados contemplan el IVA y todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Que conozco la información general y demás documentos de la invitación a cotizar No. SPC-006-2024 y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto