ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2024

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA:	 INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-007-2024

OBJETO: 	“CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES HUMEDAS DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE”

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo general para zona social húmeda Conjunto Tennis Golf Reserva. |  | M2 | 910.00 |  |  |
| 1.2 | Campamento |  | GL | 1.00 |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado) |  | M3 | 550.00 |  |  |
| 2.2 | MEJORAMIENTO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA AL 95% DE LA DENSIDAD SECA MAXIMA (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) |  | M3 | 1190.00 |  |  |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 |  | M2 | 910.00 |  |  |
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDRAPLENES COMPACTADO para mejoramiento. |  | M3 | 42.00 |  |  |
| 3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACION |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ZAPATA CONCRETO 3000PSI SIN REFUERZO |  | M3 | 28.00 |  |  |
| 3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 60.000 psi (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 1290.00 |  |  |
| 3.1.3 | VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 PSI |  | M3 | 33.00 |  |  |
| 3.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 5010.00 |  |  |
| 3.1.5 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3.000 PSI (sin refuerzo) |  | M3 | 43.00 |  |  |
| 3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTRO SOLDADAS ∅ 5.00mm X 15cm (M-131 Q-3.1) EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). |  | M2 | 430.00 |  |  |
| 3.2 | COLUMNAS |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA PSI (sin refuerzo). |  | M3 | 27.00 |  |  |
| 3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA COLUMNAS (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 6800.00 |  |  |
| 3.3 | PLACAS |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo) |  | M3 | 91.00 |  |  |
| 3.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA PLACA ALIGERADA NIVEL 3.68m. (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 4970.00 |  |  |
| 3.3.3 | VIGA AÉREA NIVEL 3.68mts CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO). |  | M3 | 35.00 |  |  |
| 3.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS NIVEL 3.68m (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 1292.00 |  |  |
| 3.3.5 | LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL 6.48m CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo). |  | M3 | 12.00 |  |  |
| 3.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA PLACA ALIGERADA NIVEL 6.48m (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 1100.00 |  |  |
| 3.3.7 | VIGA AÉREA NIVEL 3.68mts CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO). |  | M3 | 8.00 |  |  |
| 3.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para vigas nivel 6.48m (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 1600.00 |  |  |
| 3.3.9 | LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA SPA Y BAÑOS CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo) |  | M3 | 6.00 |  |  |
| 3.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA PLACA ALIGERADA SPA Y BAÑOS (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 400.00 |  |  |
| 3.3.11 | VIGA SPA YBAÑOS CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO). |  | M3 | 5.00 |  |  |
| 3.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS SPA Y BAÑOS (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 910.00 |  |  |
| 3.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTRO SOLDADAS ∅ 5.00mm X 15cm (M-131 Q-3.1) EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). |  | M2 | 1150.00 |  |  |
| 3.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGA CINTA A LA VISTA (SIN REFUERZO). |  | M3 | 4.00 |  |  |
| 3.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA VIGA CINTA (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 870.00 |  |  |
| 3.3.16 | TORTA ARQUITECTONICA INFERIOR EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 espesor 5.0 cm (arena semilavada de peña) |  | M2 | 570.00 |  |  |
| 3.3.17 | SIKA 101 MORTERO IMPERMEABILIZANTE SOBRE PLACA. Recubrimiento cementoso elástico. |  | M2 | 385.00 |  |  |
| 3.4 | ESCALERA |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI (sin Refuerzo). |  | M3 | 2.00 |  |  |
| 3.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi Par a escalera (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 340.00 |  |  |
| 3.4.3 | BARANDA ESCALERA. Pasamanos en tubo ø2" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o similar + accesorios de anclaje y soportes. (Suministro e Instalación). |  | ML | 14.00 |  |  |
| 3.5 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | VIGA CINTA CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA D= 15 cm x 20cm (SIN REFUERZO). |  | ML | 122.00 |  |  |
| 3.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para vigas cinta (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 870.00 |  |  |
| 3.6 | PISCINA |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga) |  | M3 | 20.00 |  |  |
| 3.6.2 | PISCINA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4.000 PSI. (Incluye pañete y cinta,) |  | M3 | 55.00 |  |  |
| 3.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA PISCINA (Incluye alambre negro y figuración) |  | KG | 9500.00 |  |  |
| 3.6.4 | CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTA DE CONSTRUCCION |  | ML | 30.00 |  |  |
| 3.6.5 | JUNTA DE DILATACION V - 15 (suministro e instalación). |  | ML | 91.00 |  |  |
| 3.7 | CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga) |  | M3 | 12.00 |  |  |
| 3.7.2 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3.000 PSI. PARA CUARTO DE MAQUINAS (Incluye pañete) |  | M3 | 38.00 |  |  |
| 3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para cuarto de máquinas. (Incluye alambre negro y figuración). |  | KG | 4900.00 |  |  |
| 4 | RED HIDROSANITARIA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RED HIDRAÚLICA |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Localización y replanteo de la tubería hidráulica |  | ML | 228.00 |  |  |
| 4.1.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅1/2" |  | ML | 118.00 |  |  |
| 4.1.3 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 3/4" |  | ML | 94.00 |  |  |
| 4.1.4 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 1" |  | ML | 17.00 |  |  |
| 4.1.5 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 1/2" |  | UND | 34.00 |  |  |
| 4.1.6 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 3/4" |  | UND | 54.00 |  |  |
| 4.1.7 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 1" |  | UND | 10.00 |  |  |
| 4.1.8 | Suministro e instalación de Tee ∅ 1/2" |  | UND | 3.00 |  |  |
| 4.1.9 | Suministro e instalación de Tee ∅ 3/4" |  | UND | 25.00 |  |  |
| 4.1.10 | Suministro e instalación de válvula de corte ∅ 1/2" |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.1.11 | Suministro e instalación de válvula de corte ∅ 3/4" |  | UND | 12.00 |  |  |
| 4.1.12 | Suministro e instalación de reducción ∅ 3/4" a 1/2" |  | UND | 25.00 |  |  |
| 4.1.13 | Suministro e instalación de reducción ∅ 1" a 3/4" |  | UND | 2.00 |  |  |
| 4.1.14 | Suministro e instalación de Tanque almacenamiento 1000L |  | UND | 2.00 |  |  |
| 4.1.15 | Suministro e instalación de Tanque almacenamiento 2000L |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.1.16 | Domiciliarias d=3*1/2"(incuye suministro e instalación, collar de derivación, llave de corte antifraude y adaptadores macho en tubo ø1/2" |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.1.17 | Suministro e instalación hidrante ∅ 3" |  | UND | 2.00 |  |  |
| 4.1.18 | Excavación manual |  | M3 | 37.00 |  |  |
| 4.1.19 | Retiro de material sobrante |  | M3 | 37.00 |  |  |
| 4.2 | RED SANITARIA |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Localización y replanteo de la tubería sanitaria |  | ML | 164.00 |  |  |
| 4.2.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 2" |  | ML | 31.00 |  |  |
| 4.2.3 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 4" |  | ML | 74.00 |  |  |
| 4.2.4 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 6" |  | ML | 60.00 |  |  |
| 4.2.5 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 2" |  | UND | 22.00 |  |  |
| 4.2.6 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 4" |  | UND | 11.00 |  |  |
| 4.2.7 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 2" |  | UND | 4.00 |  |  |
| 4.2.8 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 4" |  | UND | 5.00 |  |  |
| 4.2.9 | Suministro e instalación de Yee ∅ 2" |  | UND | 15.00 |  |  |
| 4.2.10 | Suministro e instalación de Yee ∅ 4" |  | UND | 8.00 |  |  |
| 4.2.11 | Suministro e instalación de Yee ∅ 4" X 2" |  | UND | 5.00 |  |  |
| 4.2.12 | Suministro e instalación de Yee doble ∅ 4" |  | UND | 7.00 |  |  |
| 4.2.13 | Suministro e instalación de Yee doble ∅ 4" x2" x2" |  | UND | 2.00 |  |  |
| 4.2.14 | Suministro e instalación Sifón (Incluye codo sifón y rejilla) |  | UND | 14.00 |  |  |
| 4.2.15 | Suministro e instalación reducción Ø4" x 2" |  | UND | 13.00 |  |  |
| 4.2.16 | Suministro e instalación Silla Yee ∅ 6" |  | UND | 3.00 |  |  |
| 4.2.17 | Caja de inspección de aguas negras 60 cm x 60 cm |  | UND | 3.00 |  |  |
| 4.2.18 | Caja de inspección de aguas negras 80 cm x 80 cm |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.2.19 | Excavación manual |  | M3 | 34.00 |  |  |
| 4.3 | RED DE VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Localización y replanteo de la tubería de ventilación |  | ML | 11.00 |  |  |
| 4.3.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 2" |  | UND | 11.00 |  |  |
| 4.3.3 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 2" |  | UND | 14.00 |  |  |
| 4.3.4 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 2" |  | UND | 8.00 |  |  |
| 4.3.5 | Suministro e instalación de Tee sanitarias ∅ 2" |  | UND | 5.00 |  |  |
| 4.3.6 | Suministro e instalación de Yee ∅ 2" |  | UND | 8.00 |  |  |
| 4.3.7 | Excavación manual |  | M3 | 3.00 |  |  |
| 4.4 | RED PLUVIAL |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Localización y replanteo de la tubería de red pluvial |  | ML | 347.00 |  |  |
| 4.4.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 3/4" |  | ML | 17.00 |  |  |
| 4.4.3 | Suministro e instalación de tubería drenaje PVC ∅ 3" |  | ML | 63.00 |  |  |
| 4.4.4 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 4" |  | ML | 211.00 |  |  |
| 4.4.5 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 6" |  | ML | 73.00 |  |  |
| 4.4.6 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 3/4" |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.4.7 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 3" |  | UND | 20.00 |  |  |
| 4.4.8 | Suministro e instalación de codo 45° ∅ 4" |  | UND | 19.00 |  |  |
| 4.4.9 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 3/4" |  | UND | 6.00 |  |  |
| 4.4.10 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 3" |  | UND | 10.00 |  |  |
| 4.4.11 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 4" |  | UND | 9.00 |  |  |
| 4.4.12 | Suministro e instalación de Tee ∅ 3/4" |  | UND | 1.00 |  |  |
| 4.4.13 | Suministro e instalación de Yee ∅ 4" |  | UND | 13.00 |  |  |
| 4.4.14 | Suministro e instalación de Tragante de cubierta ∅ 4" |  | UND | 12.00 |  |  |
| 4.4.15 | Caja de inspección de aguas negras 60 cm x 60 cm |  | UND | 4.00 |  |  |
| 4.4.16 | Excavación manual |  | M3 | 70.00 |  |  |
| 4.5 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Extintor tipo A (Soporte y señalización) |  | UND | 5.00 |  |  |
| 4.6 | RED DE RIEGO |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Localización y replanteo de la tubería de red de riego |  | ML | 2500.00 |  |  |
| 4.6.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅ 4" RDE 21 |  | ML | 18.00 |  |  |
| 4.6.3 | Suministro e instalación de tubería PEAD ∅ 4" RDE 21 |  | ML | 1960.00 |  |  |
| 4.6.4 | Suministro e instalación de tubería PEAD ∅ 2" RDE 21 |  | ML | 490.00 |  |  |
| 4.6.5 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 4" |  | UND | 14.00 |  |  |
| 4.6.6 | Suministro e instalación de codo 90° ∅ 2" |  | UND | 11.00 |  |  |
| 4.6.7 | Suministro e instalación de Tee ∅ 4" |  | UND | 7.00 |  |  |
| 4.6.8 | Suministro e instalación de Tee ∅ 2" |  | UND | 17.00 |  |  |
| 4.6.9 | Suministro e instalación de collares de derivación tornillo metálico de ∅ 4" x 2" |  | UND | 114.00 |  |  |
| 4.6.10 | Suministro e instalación de aspersores retractiles tipo Pop up Rmin=11.90m, Presión de trabajo=2.10 Bares (30.45PSI) y Caudal de 0.66m3//hora. |  | UND | 72.00 |  |  |
| 4.6.11 | Suministro e instalación de llaves de jardín ∅ 1/2" |  | UND | 58.00 |  |  |
| 4.6.12 | Suministro e instalación de Válvulas de corte ∅ 4" |  | UND | 6.00 |  |  |
| 4.6.13 | Suministro e instalación de Bomba sumergible |  | UND | 2.00 |  |  |
| 4.6.14 | Excavación manual |  | M3 | 495.00 |  |  |
| 5 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | MURO EN BLOQUE No. 5, ARCILLA (33X23X11.5cm) INCLUYE GRAFIL 5mm, PERFORACIÓN, ANCLAJES Y ADHESIVO EPÓXICO. |  | M2 | 242.00 |  |  |
| 5.2 | MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 x 12 x 6 cm.) Arcilla MURO 7cm |  | M2 | 371.00 |  |  |
| 5.3 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO SPLIT COLOR OCRE 14x19x39 cm TIPO KREATO O SIMILAR INCLUYE GROUTING, REFUERZO, ANCLAJES, PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO |  | M2 | 312.00 |  |  |
| 6 | INSTALACIÓN ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | GABINETE METALICO DE PISO 1.20MTx 60CM X 80CM de fondo zonas comunes totalizadores |  | UN | 1.00 |  |  |
| 6.2 | TABLERO TRIFASICO 18 CKTS CON TAPA ALUMBRADO |  | UN | 2.00 |  |  |
| 6.3 | TABLERO TRIFASICO 24 CKTS ESP TOTALIZADOR |  | UN | 1.00 |  |  |
| 6.4 | ACOMETIDA 3#6+1#8 AWG THHN CU |  | ML | 30.00 |  |  |
| 6.5 | ACOMETIDA 4#4+1#8 AWG THHN CU |  | ML | 70.00 |  |  |
| 6.6 | ACOMETIDA 4#2+1#6 AWG THHN CU |  | ML | 180.00 |  |  |
| 6.7 | ACOMETIDA ALUMBR EXTERNO 2#10+1#12 THW 3/4" |  | ML | 300.00 |  |  |
| 6.8 | DUCTO PVC DE 2" |  | ML | 180.00 |  |  |
| 6.9 | DUCTO PVC DE 1 1/2" |  | ML | 70.00 |  |  |
| 6.10 | DUCTO PVC DE 1 1/2" DATOS |  | ML | 1.00 |  |  |
| 6.11 | SALIDA ALUMBRADO EMT |  | UN | 30.00 |  |  |
| 6.12 | SALIDA ALUMBRADO 110V PVC MURO |  | UN | 72.00 |  |  |
| 6.13 | SALIDA CONMUTABLE |  | UN | 6.00 |  |  |
| 6.14 | SALIDA TOMA 110 V |  | UN | 29.00 |  |  |
| 6.15 | SALIDA TOMAS 110 EMT |  | UN | 4.00 |  |  |
| 6.16 | SALIDAS TV O TF |  | UN | 4.00 |  |  |
| 6.17 | SALIDA CAMARAS SOLO DUCTO |  | UN | 1.00 |  |  |
| 6.18 | SALIDA TRIFASICA 3#10+1#12PT AWG MOTORES |  | UN | 6.00 |  |  |
| 6.19 | SALIDA TOMA TRIFILAR 3#12 -220 V EMT MOTOR |  | UN | 4.00 |  |  |
| 6.20 | SALIDA AIRE ACOND 220 VOLT |  | UN | 2.00 |  |  |
| 6.21 | SALIDA SENSOR |  | UN | 8.00 |  |  |
| 6.22 | SALIDA MOTOR MONOFASICO |  | ML | 7.00 |  |  |
| 6.23 | CAJA ALUMBRADO 30X30X40 CM |  | UN | 26.00 |  |  |
| 6.24 | LUMINARIA DECORATIVA FAROL TUBO METALICO 2" LED |  | UN | 26.00 |  |  |
| 6.25 | INSTALACIÓN DE LAMPARA O BALA montaje |  | UN | 102.00 |  |  |
| 6.26 | LUMINARIAS LED REF DE INCRUSTAR TECHO |  | UN | 98.00 |  |  |
| 6.27 | TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL GFC1 63-100 AMP |  | UN | 3.00 |  |  |
| 6.28 | TORTUGAS APLIQUE APARATO |  | UN | 4.00 |  |  |
| 6.29 | LÁMPARAS DE EMERGENCIA |  | UN | 4.00 |  |  |
| 6.30 | CAJAS DE BAJA TENSION O.6X0.6X1.0 MTS |  | UN | 3.00 |  |  |
| 7 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA (GIMNASIO) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PERFIL METALICO 100X150X4MM (Incluye soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte) |  | ml | 170.00 |  |  |
| 8 | PAÑETES |  |  |  |  |  |
| 8.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante. |  | M2 | 1610.00 |  |  |
| 8.2 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 (Incluye filos y dilataciones) |  | M2 | 716.00 |  |  |
| 9 | ENCHAPES |  |  |  |  |  |
| 9.1 | CERAMICA DE PISO “MORANDI” 58.4X118.4 Cm O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) - ESCENARIO - PISO |  | M2 | 68.00 |  |  |
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ADIGIO DE PISO PARA BAÑO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 59.00 |  |  |
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TIPO PARED DIAMANTE DUCAL O SIMILAR (Incluye boquilla color y pegante) |  | M2 | 102.00 |  |  |
| 9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA DIAMANTE BARGELLO PARA SALON CERRADO DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 125.00 |  |  |
| 9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA LAURENT PARA TERRAZAS ESCALERAS Y RAMPA DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 712.00 |  |  |
| 9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TREPONTI PARA BAÑOS/PISCINA DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 40.00 |  |  |
| 9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TURCHI PARA PISO TURCO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 23.00 |  |  |
| 9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA MORANDI GRIS PARA “ESCENARIO TURCO” DE PISO O SIMILAR (Incluye , boquilla color y pegante) |  | M2 | 62.00 |  |  |
| 9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ANTRACITA PARA “BANCAS- TERRAZA” DE PISO O PARED O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 16.00 |  |  |
| 9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA BORDE MEDITERRANEA PARA “PISCINA - NARIZ” DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | ML | 113.00 |  |  |
| 9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ARRECIFE 24X24 PARA PISCINA - FONDO DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 161.00 |  |  |
| 9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA FONTANA PARA PISCINA DE PARED O SIMILAR (Incluye , boquilla color y pegante) |  | M2 | 52.00 |  |  |
| 9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINIL GRIS PARA PISO DE GIMNASIO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) |  | M2 | 231.00 |  |  |
| 9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10X20 AMARILLO-CREMA PEATONAL O SIMILAR |  | M2 | 287.00 |  |  |
| 9.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10X20 GRIS-NEGRO PEATONAL O SIMILAR |  | M2 | 198.00 |  |  |
| 9.16 | ENCHAPE PARED PINO PARA SAUNA- Tipo Pizano o Similar. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro e instalación). |  | M2 | 45.00 |  |  |
| 10 | CARPINTERÍA |  |  |  |  |  |
| 10.1 | PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO DE 2.8X5.0M PARA SALON, VIDRIO INCOLORO 6mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.2 | PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO DE 2.8X3,6 M PARA SALON, VIDRIO INCOLORO 6mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.3 | PUERTA DOBLE DE 2.8X1.8M PARA SALON EN VIDRIO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 4.00 |  |  |
| 10.4 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x0.6m para salón Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perfileria VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.5 | PUERTA DOBLE DE 2.8X1.7M PARA SALON EN VIDRIO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.6 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x2.8m para sauna-turco Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perfileria VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.7 | PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x2.8m para sauna-turco Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perfileria VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.8 | PUERTA BAÑOS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o Similar. De 2.20x0,80m. Hoja Lisa con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras). |  | UN | 10.00 |  |  |
| 10.9 | VENTANA FIJA + PANEL BASCULANTE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. de 0,80x2.30m (Incluye marco en perfilería PB 5020 o similar y vidrio cristal de 5mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.10 | PUERTA BATERIAS BAÑOS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o Similar. 2,20x0,90 m. Hoja Lisa con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras). |  | UN | 5.00 |  |  |
| 10.11 | VENTANA FIJA + PANEL BASCULANTE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm de 80x80cm. (Incluye marco en perfilería PB 5020 o similar y vidrio cristal de 5mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 2.00 |  |  |
| 10.12 | BARANDA ESCALERA. Pasamanos en tubo ø1½" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o similar + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | UN | 10.00 |  |  |
| 10.13 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 1.5x0.8m para baños Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perfileria VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. |  | UN | 2.00 |  |  |
| 11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Suministro e Instalación SANITARIO BARÍ o similar |  | UN | 8.00 |  |  |
| 11.2 | Suministro e Instalación SANITARIO ELONGADO DISCAP. O similar |  | UN | 1.00 |  |  |
| 11.3 | Suministro e Instalación SANITARIO NIÑOS KIDDY o similar |  | UN | 2.00 |  |  |
| 11.4 | Suministro e Instalación LAVAMANOS PICENO o similar |  | UN | 4.00 |  |  |
| 11.5 | Suministro e Instalación LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA o similar |  | UN | 4.00 |  |  |
| 11.6 | Suministro e Instalación LAVAMANOS MONON - DISCAP. O similar |  | UN | 1.00 |  |  |
| 11.7 | Suministro e Instalación LAVAMANOS NIÑOS MILANO BLANCO- COLGAR o similar |  | UN | 2.00 |  |  |
| 12 | ESTUCOS - PINTURA |  |  |  |  |  |
| 12.1 | GRANIPLAS Fachadas (Incluye filos y dilataciones) |  | M2 | 134.00 |  |  |
| 12.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). |  | M2 | 694.00 |  |  |
| 12.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones). |  | M2 | 315.00 |  |  |
| 13 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 13.1 | PINTURA ELASTOMERICA IMPERZIL o SIMILAR |  | M2 | 776.00 |  |  |
| 14 | CERRAMIENTOS |  |  |  |  |  |
| 14.1 | SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA PISCINA DE h=1.10m. Incluye tubería en acero vertical 1X1” cada 15 cm soldado con dos tubos en acero entre ejes a:0.70m DE 1”x2” y verticales cada 1.50 fijados con platina de acero de 4" x 1/4" anclado a muro con anclaje de expansión de 3/8" para concreto, puerta auto cerrable. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Incluye chapas Magna Latch de apertura superior, con llave y con bisagras True Close, bisagras) |  | ML | 146.00 |  |  |
| 14.2 | CERRAMIENTO GIMNASIO. Pasamanos en tubo ø2" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero + vidrio templado de 8mm incoloro + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |  | M2 | 304.00 |  |  |
| 14.3 | TEJA TERMOACUSTICA Tipo CINDURIB a=0.88 m. e=0.35 mm. o similar según diseño. color. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) |  | M2 | 182.00 |  |  |
| 15 | HIDROELECTRICO PISCINAS, JACUZZI, TURCO Y SAUNA |  |  |  |  |  |
| 15.1 | EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA BOMBEO Y FILTRACION |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Suministro e instalación Electrobomba SI 1,5 HP a 220 v, piscina niños |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.3 | Suministro e instalaciónElectrobomba V 1,5 HP a 110v hongo piscina playa gateadores |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.4 | Suministro e instalación Electrobomba V 1,5 HP para caida tipo cortina |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.5 | Suministro e instalación Electrobomba SU 3,0 HP, a 220v piscina adultos |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.6 | Suministro e instalación Electrobomba SU 2,0 HP a 220v para Jacuzzi |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.7 | Suministro e instalación Electrobombas sumergibles 1,0 HP monofasica a 110 V. Achique |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.8 | Suministro e instalación Filtro 31" filtración piscinas adultos |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.9 | Suministro e instalación Filtro 19" filtración piscinas niños |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.10 | Suministro e instalación Filtro 24" filtración jacuzzi |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.11 | Suministro e instalación Electrobomba periferica de 0,5 HP bomba de agua climatizacion |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.12 | Suministro e instalación Blower de 1,0 HP a 220v |  | UN | 2.00 |  |  |
| 15.13 | Suministro e instalación Boquillas Tee |  | UN | 12.00 |  |  |
| 15.14 | Suministro e instalación Climatizador Jacuzzi |  | UN | 1.00 |  |  |
| 15.15 | Suministro e instalación Lámparas 24 cm diámetro 35 w, luz cálida para piscinas y jacuzzi, con caja de anden y transformador |  | UN | 6.00 |  |  |
| 15.16 | Suministro e instalación Lámparas 24 cm diámetro 9w, luz cálida para piscinas y jacuzzi, con caja de anden y transformador |  | UN | 3.00 |  |  |
| 15.17 | Suministro e instalación Arrancador termo magnético protección de las electrobombas |  | UN | 6.00 |  |  |
| 15.18 | Suministro e instalación Boquillas de Inyección o Succión y escudos de protección y sellamiento (3 aspirado, 6 retornos, 1 punto de llenado, 2 línea de comunicación, 1 tapón de aspirado, 1 succión cascada cortina, 1 succión hongo) |  | UN | 15.00 |  |  |
| 15.19 | Suministro e instalación Rejilla de fondo antientrapamiento de acuerdo a norma de seguridad en piscinas, tres (3) para piscinas adultos yuna (1) para p. niños |  | UN | 3.00 |  |  |
| 15.20 | Suministro e instalación Desnatadores |  | UN | 3.00 |  |  |
| 16 | BAÑO TURCO y BAÑO SAUNA: Equipos, instalación y puesta en funcionamiento |  |  |  |  |  |
| 16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAÑO TURCO: DOS (2) Generador de vapor a gas, para baño turco una cabina de hasta 22.00 Metros cúbicos, altura máxima de 2,00 m, incluye Control temperatura; Montaje electro hidraulico: Tubería y accesorios de vapor, Mano de obra y puesta en funcionamiento |  | UN | 2.00 |  |  |
| 16.2 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN BAÑO SAUNA: Generador eléctrico para baño SAUNA, para producir vapor a una cabina de hasta 22.0 Metros cúbicos, altura máxima de 2,00 m incluye Control temperatura; Montaje electro hidráulico: Tubería y accesorios de vapor, Mano de obra y puesta en funcionamiento |  | UN | 2.00 |  |  |
| 17 | VARIOS |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ASEO GENERAL |  | M2 | 1867.00 |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | (%) |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  | (%) |  |
|  |  |  | UTILIDAD |  | (%) |  |
|  |  |  | IVA DE LA UTILIDAD |  | (19%) |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |

El valor ofertado para la invitación a cotizar No. SPC-007-2024 cuyo objeto es ” CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES HUMEDAS DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE” corresponde a  (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO)

Declaro así mismo:

Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

Que los valores ofertados contemplan el IVA y todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Que conozco la información general y demás documentos de la invitación a cotizar No. SPC-007-2024 y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto