ANEXO 2.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2025

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M.Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-002-2025

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 m³ PARA EL CONJUNTO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE

El suscrito ______________ obrando en nombre y representación legal de la empresa __________________ identificada con NIT ______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-002-2025, y a ejecutar las actividades de obra que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA Y DESMONTE DEL TERRENO | M2 | 1,150.00 |
| 1.2 | INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TELA VERDE | ML | 130.00 |
| 1.3 | CAMPAMENTO, BODEGAS Y SERVICIOS PROVISIONALES | GL | 1.00 |
| 2 | EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTOS |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA COTA DE IMPLANTACION | M3 | 848.75 |
| 2.2 | CONFORMACIÓN DEL TERRENO BASE (COMPACTACION RASANTE) | M2 | 247.50 |
| 2.3 | INSTALACION DE PEDRAPLEN COMPACTADO (MEJORAMIENTO SUPERFICIE ASENTAMIENTO) | M3 | 140.00 |
| 2.4 | INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA (RECEBO O GRAVA) | M3 | 70.00 |
| 2.5 | INSTALACIÓN DE DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO CORRUGADO + GEOTEXTIL | ML | 90.00 |
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL (ENTRE CAPA PEDRAPLEN Y BASE) | M2 | 189.00 |
| 2.7 | RELLENOS | M3 | 551.30 |
| 3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |
| 3.1 | ACERO DE REFUERZO (PLACA DE FONDO Y MUROS) | KG | 6,187.48 |
| 3.2 | ACERO DE REFUERZO (PLACA ALIGERADA) | KG | 1,124.52 |
| 3.3 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 108.00 |
| 3.4 | ACERO REFUERZO COLUMNAS | KG | 188.76 |
| 4 | CONCRETOS |  |  |
| 4.1 | CONCRETO DE PLACA DE FONDO E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 121.60 |
| 4.2 | CONCRETO DE MUROS E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 216.56 |
| 4.3 | CONCRETO PLACA ALIGERADA, E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 108.00 |
| 4.4 | JUNTA DE CONSTRUCCION EN CINTA PVC | ML | 67.20 |
| 4.5 | DESENCAMILLADA PLACA | M2 | 108.00 |
| 4.6 | APLICACIÓN ANTISOL | M2 | 229.60 |
| 4.7 | SOLADO | M2 | 108.90 |
| 4.8 | CONCRETO COLUMMAS,0.25 X 0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | ML | 17.00 |
| 5 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |
| 5.1 | PASANTE TUBERÍA DE ENTRADA (PVC, HDPE O HIERRO) + VÁLVULA DE BOLA | UND | 1.00 |
| 5.2 | TUBERÍA DE LAVADO CON VÁLVULA DE COMPUERTA O CLAPETA | ML | 24.00 |
| 5.3 | PASANTE TUBERÍA DE DESAGÜE PARA NIVEL DE AGUA | UND | 1.00 |
| 5.4 | TUBERÍA DE REBOSE (INCLUYE ACCESORIOS CONEXIÓN) | ML | 24.00 |
| 5.5 | TUBERÍA DE RESPIRO (VENTILACIÓN) | UND | 3.00 |
| 5.6 | TAPA ACCESO TANQUE (INLUYE MARCO), (1 1/2"X 1 1/2"X1/8",LAMINA DE ACERO A36 3/16, ANCLAJES) | UND | 1.00 |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IMPULSION TIPO KOR4.5 R30-5 3HP y M5X 30-5 3HP o equivalentes. | UND | 2.00 |
| 6 | MORTEROS Y PINTURAS |  |  |
| 6.1 | NIVELACIÓN DE PLACA DE FONDO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 96.57 |
| 6.2 | MUROS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 216.56 |
| 6.3 | PINTURA MUROS Y PISO CON PARAGUAS O SIMILAR | M2 | 313.12 |
| 6.4 | APLICACIÓN EXTERNA DE IGOL DENSO EN MUROS | M2 | 251.79 |
| 6.5 | MEDIACAÑA IMPERMEABILIZADA MUROS INTERNOS | ML | 68.30 |
| 7 | ASEO |  |  |
| 7.1 | RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION | M3 | 119.15 |

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto