ANEXO 5

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2025

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA:	 INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-002-2025

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 m³ PARA EL CONJUNTO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA Y DESMONTE DEL TERRENO | M2 | 1,150.00 |  |  |
| 1.2 | INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TELA VERDE | ML | 130.00 |  |  |
| 1.3 | CAMPAMENTO, BODEGAS Y SERVICIOS PROVISIONALES | GL | 1.00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTOS |  |  |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA HASTA COTA DE IMPLANTACION | M3 | 848.75 |  |  |
| 2.2 | CONFORMACIÓN DEL TERRENO BASE (COMPACTACION RASANTE) | M2 | 247.50 |  |  |
| 2.3 | INSTALACION DE PEDRAPLEN COMPACTADO (MEJORAMIENTO SUPERFICIE ASENTAMIENTO) | M3 | 140.00 |  |  |
| 2.4 | INSTALACION DE BASE GRANULAR COMPACTADA (RECEBO O GRAVA) | M3 | 70.00 |  |  |
| 2.5 | INSTALACIÓN DE DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO CORRUGADO + GEOTEXTIL | ML | 90.00 |  |  |
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL (ENTRE CAPA PEDRAPLEN Y BASE) | M2 | 189.00 |  |  |
| 2.7 | RELLENOS | M3 | 551.30 |  |  |
| 3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 3.1 | ACERO DE REFUERZO (PLACA DE FONDO Y MUROS) | KG | 6,187.48 |  |  |
| 3.2 | ACERO DE REFUERZO (PLACA ALIGERADA) | KG | 1,124.52 |  |  |
| 3.3 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 108.00 |  |  |
| 3.4 | ACERO REFUERZO COLUMNAS | KG | 188.76 |  |  |
| 4 | CONCRETOS |  |  |  |  |
| 4.1 | CONCRETO DE PLACA DE FONDO E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 121.60 |  |  |
| 4.2 | CONCRETO DE MUROS E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 216.56 |  |  |
| 4.3 | CONCRETO PLACA ALIGERADA, E=0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | M2 | 108.00 |  |  |
| 4.4 | JUNTA DE CONSTRUCCION EN CINTA PVC | ML | 67.20 |  |  |
| 4.5 | DESENCAMILLADA PLACA | M2 | 108.00 |  |  |
| 4.6 | APLICACIÓN ANTISOL | M2 | 229.60 |  |  |
| 4.7 | SOLADO | M2 | 108.90 |  |  |
| 4.8 | CONCRETO COLUMMAS,0.25 X 0.25, BAJA PERMEABILIDAD, 4.000 PSI | ML | 17.00 |  |  |
| 5 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 5.1 | PASANTE TUBERÍA DE ENTRADA (PVC, HDPE O HIERRO) + VÁLVULA DE BOLA | UND | 1.00 |  |  |
| 5.2 | TUBERÍA DE LAVADO CON VÁLVULA DE COMPUERTA O CLAPETA | ML | 24.00 |  |  |
| 5.3 | PASANTE TUBERÍA DE DESAGÜE PARA NIVEL DE AGUA | UND | 1.00 |  |  |
| 5.4 | TUBERÍA DE REBOSE (INCLUYE ACCESORIOS CONEXIÓN) | ML | 24.00 |  |  |
| 5.5 | TUBERÍA DE RESPIRO (VENTILACIÓN) | UND | 3.00 |  |  |
| 5.6 | TAPA ACCESO TANQUE (INLUYE MARCO), (1 1/2"X 1 1/2"X1/8",LAMINA DE ACERO A36 3/16, ANCLAJES) | UND | 1.00 |  |  |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IMPULSION TIPO KOR4.5 R30-5 3HP y M5X 30-5 3HP o equivalentes. | UND | 2.00 |  |  |
| 6 | MORTEROS Y PINTURAS |  |  |  |  |
| 6.1 | NIVELACIÓN DE PLACA DE FONDO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 96.57 |  |  |
| 6.2 | MUROS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 216.56 |  |  |
| 6.3 | PINTURA MUROS Y PISO CON PARAGUAS O SIMILAR | M2 | 313.12 |  |  |
| 6.4 | APLICACIÓN EXTERNA DE IGOL DENSO EN MUROS | M2 | 251.79 |  |  |
| 6.5 | MEDIACAÑA IMPERMEABILIZADA MUROS INTERNOS | ML | 68.30 |  |  |
| 7 | ASEO |  |  |  |  |
| 7.1 | RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION | M3 | 119.15 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | (%) |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  | (%) |  |
|  |  | UTILIDAD |  | (%) |  |
|  |  | IVA DE LA UTILIDAD |  | 19% |  |
|  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |

El valor ofertado para la invitación a cotizar No. SPC-002-2025 cuyo objeto es ”CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 m³ PARA EL CONJUNTO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE” corresponde a  (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO)

Declaro así mismo:

Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

Que los valores ofertados contemplan el IVA y todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Que conozco la información general y demás documentos de la invitación a cotizar No. SPC-002-2025 y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto