ANEXO 2.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2025

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M.Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-005-2025

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DEL CART PATH DEL CAMPO DE GOLF

El suscrito ______________ obrando en nombre y representación legal de la empresa __________________ identificada con NIT ______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-003-2025, y a ejecutar las actividades de obra que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 1.1 | Excavación mecánica en material común para cajeo de Vía Cart path Ancho 2,0 m, E= 0.45 cm (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | M3 | 2.700,00 |
| 1.2 | Estabilización de Subrasante con Vibro compactador y toma Densidades cada 50 ml, Densidades ≥ 95% | M2 | 6.000,00 |
| 1.3 | Instalación de suelo mejorado con cal o cemento Según estudios de suelos, con material proveniente de la excavación, E= 20 cm Inc. (mezclado de material excavado con cal o cemento, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) toma Densidades ≥ 95% cada 50 ml instalados | M3 | 1.200,00 |
| 1.4 | Suministro e instalación de Subbase granular de 25 cm de espesor (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) inc. Toma de densidades cada 250 M2 instalados | M3 | 900,00 |
| 2 | CONCRETO |  |  |
| 2.1 | Concreto placa Cart path e=0.10cm, de 3500 psi, Inc. Formaleta, Acero Transferencia, Malla electrosoldada de 4mm de 15x15, Antisol, Dilataciones, cola ratón, sikaflex, Cepillado | M3 | 600,00 |
| 3 | OBRAS EXTERIORES |  |  |
| 3.1 | Pontón en concreto 4000 psi Premezclado e = 0.10 m (Incluye Acero, formaleteo, cepillado, antisol, fundida y curado). Medidas Ancho 2,2m Largo 3,50m | M3 | 0,85 |
| 3.2 | Concreto Ciclópeo para cimientos de pontón (60% concreto 40% piedra media zonga) | M3 | 4,80 |

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto