ANEXO 5

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2025

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA:	 INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-003-2025

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DEL CART PATH DEL CAMPO DE GOLF

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 1.1 | Excavación mecánica en material común para cajeo de Vía Cart path Ancho 2,0 m, E= 0.45 cm (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | M3 | 2.700,00 |  |  |
| 1.2 | Estabilización de Subrasante con Vibro compactador y toma Densidades cada 50 ml, Densidades ≥ 95% | M2 | 6.000,00 |  |  |
| 1.3 | Instalación de suelo mejorado con cal o cemento Según estudios de suelos, con material proveniente de la excavación, E= 20 cm Inc. (mezclado de material excavado con cal o cemento, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) toma Densidades ≥ 95% cada 50 ml instalados | M3 | 1.200,00 |  |  |
| 1.4 | Suministro e instalación de Subbase granular de 25 cm de espesor (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador) inc. Toma de densidades cada 250 M2 instalados | M3 | 900,00 |  |  |
| 2 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 2.1 | Concreto placa Cart path e=0.10cm, de 3500 psi, Inc. Formaleta, Acero Transferencia, Malla electrosoldada de 4mm de 15x15, Antisol, Dilataciones, cola ratón, sikaflex, Cepillado | M3 | 600,00 |  |  |
| 3 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| 3.1 | Pontón en concreto 4000 psi Premezclado e = 0.10 m (Incluye Acero, formaleteo, cepillado, antisol, fundida y curado). Medidas Ancho 2,2m Largo 3,50m | M3 | 0,85 |  |  |
| 3.2 | Concreto Ciclópeo para cimientos de pontón (60% concreto 40% piedra media zonga) | M3 | 4,80 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | (%) |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  | (%) |  |
|  |  | UTILIDAD |  | (%) |  |
|  |  | IVA DE LA UTILIDAD |  | 19% |  |
|  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |

El valor ofertado para la invitación a cotizar No. SPC-003-2025 cuyo objeto es ”CONSTRUCCIÓN DEL CART PATH DEL CAMPO DE GOLF” corresponde a  (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO)

Declaro así mismo:

Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

Que los valores ofertados contemplan el IVA y todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Que conozco la información general y demás documentos de la invitación a cotizar No. SPC-003-2025 y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto